## Sheet1
15 | 智慧水务平台 | ▶ 功能模块：1、工作门户：作为智慧水务平台的统一入口，提供与个人相关的各种信息、业务、数据指标等内容的展现观看，具备自定义门户功能，具备展示内容，包括但不夏怒任务管理（待办、已办、申请）、通知公告、公司动态、通讯录等，支持三级用户权限（管理员/操作员/访客）；2、管理驾驶舱，具有领导综合看板、管网运行状态、区域内住户用水分析、漏损管理等展示板块；支持报表分析，支持能耗统计分析、巡检任务管理、管网业务分析、用水量统计、压力曲线、设备运行时长分析（日报/月报）；3、报警中心：统一集成、管理、处理与个人相关的各业务系统报警信息，支持分级告警（紧急/重要/一般），支持短信/邮件推送；4、工单中心：管理所有的工单，包括热线、维修、捡漏以及日常巡检；5、视频中心，具备统一集成和管理视频。 此外，部署：本地化部署/云化部署（Windows Server 2019），数据库支持MySQL/PostgreSQL 接口：提供API文档，支持与GIS系统、SCADA平台对接 | 项 | 1
16 | 管控一张图（GIS地图） | 1、具备图层基本操作，图层放大、缩小底图切换（支持百度、高德、天地图等）、图层平移，管理这些图层以便能看清整体图层，包含同步图层、同步字段和发布字段；2、管理功能，具备图层查询和图层筛选功能，能再图层上点击查看指定的管线和管点，具备框查询和面查询；3、数据编辑功能，可以针对管线管点数据的新增、修改和删除，严格审核六层确保无误正式入库；4、具备统计分析功能，支持全部设施统计、区域设施统计和爆管分析，具备日志管理功能； | 项 | 1
17 | DMA分区计量系统 | 具备实时监控，以报警等级的形式显示各个分区漏损监控状态，漏损量、总分表比力、产销差等数据； | 项 | 1
18 | 管网巡检管理系统 | 具备巡检总览功能，支持阀门/设备总体巡检情况、巡检上报工单；支持实时查看任务轨迹，实时查看巡检人员分布、人员轨迹、任务进度新，支持基于GIS地图的轨迹回放功能，支持建立任务台账和设施台账，按照人员统计巡检任务信息，显示任务完成情况，任务内设施巡查情况和设施详细信息，支持设施分页展示与导出功能；具备发布巡查任务、任务管理和任务分改派，能够关联报表中心统计分析任务执行率、人员里程和巡检工作量、工作时长和巡查统计，支持关于巡查模版设置、模版挂接、路线设置和区域设置以及其他自定义功能 | 项 | 1
19 | 智能数据中台服务 | 含5万点数据接入授权，采样频率1秒~5分钟可调，支持泵机、水表和监测设备数据上传、统计分析，能通过启停记录表，查询设备运行图，统计一段时间开停情况；支持能耗管理，统计设备的运行能耗，通过方案管理将参与计算的压力、电量、功率等参数计算能耗； | 项 | 1
20 | 移动APP设置 | 具备个人工作台，显示我的任务和任务完成情况，支持移动GIS地图，打通管控一张图数据，具备图层查询、切换、时间上报、地图操作、地图设备点选/框选/阀门远程通断/纠错和简单编辑，支持巡检总览、巡检轨迹和历史巡查，支持近端发布新建任务功能 | 项 | 1